Образец АКТА О ЗАЛИВЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ

о последствиях залива жилого/нежилого помещения

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кольцевая, д. 5 кв.2, Городской округ Лиговский

«18» января 2018 г.

Комиссия в составе:

От организации: вед. инженера ЖЭУ №4 Комарова Ю.О., мастера ЖЭУ №4 Юрка С.Н.

От общественности: председатель домкома Миронюк И.И.

Составила Акт №18.01.18-02 от «18»  января 2018 г. о том, что ею была обследована квартира № 2 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кольцевая, д. 5 на предмет залива из вышерасположенной квартиры № 13.

квартира расположена: на 1 этаже 9- этажного дома 1999 года постройки,  состоит из 2 комнат, находится в собственности

задолженность по платежам: нет

квартира и имущество застрахованы или нет: нет

квартира находится: в хорошем состоянии, ремонт квартиры 2014 год

проводились ли перепланировка или переустройство квартиры: нет, со слов хозяина квартиры

На день обследования комиссия установила: течь с потолка в коридоре.

Коридор – водоэмульсионная краска, протеки желтого цвета, влажные, над дверью в ванную комнату 0,3 м *0,2 м, а также в месте расположения противопожарного датчика 0,25 * 0,25 м. Вокруг датчика выпадение штукатурно-окрасочного слоя 0,10*0,15 м. Стены – обои виниловые. Обои по периметру стен 4,62Х2,5, 2,95Х2,5 2,8Х2,5 – мокрые, имеются пятна, разводы, обои отстают от стен.

Ванная комната – потолок: водоэмульсионная краска, вздутие, отслоение окрасочного слоя по всему потолку.

Кухня, S=6,2 м, потолок - водоэмульсионная краска, следы протечки 0,75*1 м в месте прохождения трубопровода.

Причиной залива квартиры № 5 явилось: течь из квартиры №13 по халатности жильца.

Рекомендации комиссии : требуется срочная гидроизоляция швов в квартире 13 в местах промокания в ванной комнате. Произвести повторное обследование после полного высыхания (через 2 недели).

Причинитель вреда отказался от подписи

Акт № 18.01.18-02 от «18»  января 2018 г был составлен по наружному осмотру.

При этом присутствовала комиссия в составе:

- вед. инженер ЖЭУ №4 Комарова Ю.О  (_________________________________);

- председатель домкома Миронюк И.И. (_________________________________);

- мастер ЖЭУ №4 Юрко С.Н.                       (_________________________________).

Для подтверждения данного Акта были приглашены:

Причинитель вреда:     Бойко В.Н        ( ______________ )

Потерпевшая сторона: Кармазов Т.М. _______________)

М.П.